APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2019.gada 23.maija sēdē

1.protokols

**ATKLĀTS KONKURSS**

**„Apgaismojuma kontrolieru vadības iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

**NOLIKUMS**

**RĪGA, 2019**

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. **Iepirkuma identifikācijas numurs.**
		1. iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK
	2. **Pasūtītājs:**
		1. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012.
	3. **Iepirkuma priekšmets.**
		1. Iepirkuma priekšmets - Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde (5.pielikums).
		2. CPV kods: 31644000-2.
	4. **Līguma darbības termiņš un vieta.**
		1. Līguma darbības vieta – Rīga.
		2. Līguma darbības laiks – Iepirkums tiek veikts uz 2 (diviem) gadiem. Līgums tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu, ievērojot budžeta iespējas, pagarinot līgumu uz nākamo gadu, pie nosacījuma, ka Līguma kopējais termiņš nepārsniedz 2 (divus) gadus.
	5. **Atklātā konkursa nolikuma saņemšanas vieta un laiks.**
		1. Pretendenti ar nolikumu var iepazīties, kā arī var to saņemt Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, darba laikā no pl.8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu - Agris Sergejevs, tel. 67105914, e-pasts: agris.sergejevs@riga.lv. Dokumentu elektroniskā versija pieejama interneta mājas lapā [www.rigasgaisma.lv](http://www.rigasgaisma.lv) sadaļā „Sludinājumi”.

**1.6. Piedāvājuma noformēšanas prasības.**

1.6.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvājumi netiks pieņemti un nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1.6.2. **Piedāvājums jāiesniedz elektroniski** Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883>, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

* + - 1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
			2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
			3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
		1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
			1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
			2. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
			3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
		2. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Atbilstību apliecinošus dokumentus (piemēram, sertifikātus, licences, atļaujas, apliecinājumus, EK atbilstības deklarācijas (CE Declaration of Conformity) u.c.) var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. Informatīvie materiāli (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti) var būt svešvalodā.
		3. Sagatavojot piedāvājumu, ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Elektronisko dokumentu likumu, Ministru kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
		4. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus, un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu.
		5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
		6. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
		7. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
	1. **Cita informācija**
		1. Pasūtītājs Pretendentus izvēlas atklāta konkursa procedūrā.
		2. Atklāts konkurss par apgaismojuma kontrolieru vadības iekārtu iegāde notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
		3. Piedāvājumā sniegto ziņu parakstītāji atbild par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.
		4. Pretendentiem jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
		5. Ieinteresētā piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnē <http://www.rigasgaisma.lv/sludinajumi> un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par Konkursu.
		6. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Pasūtītāja tīmekļvietnē <http://www.rigasgaisma.lv/sludinajumi> un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
		7. Iepirkuma komisija un ieinteresētais pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Ieinteresētais pretendents jautājumus par Konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: agris.sergejevs@lriga.lv. Ieinteresētajam pretendentam sarakste jānodrošina latviešu valodā.
		8. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		9. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam pretendentam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja tīmekļvietnē <http://www.rigasgaisma.lv/sludinajumi> pie Konkursa publikācijas un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
		10. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nolikuma 3.sadaļa). Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV> .

Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

* + 1. Ja pretendents, kuram Konkursā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas nolikumā, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.
1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**
	1. Iepirkuma priekšmets ir apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtas elementu iegāde atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (5.pielikums).
	2. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
	3. Preču piegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām. Konkursa nolikumā un pielikumos norādītais iepirkuma apjoms kalpos piedāvājumu salīdzināšanai un uzvarētāja noteikšanai. Līgums tiks slēgts par katras preču pozīcijas vienas vienības cenu.
	4. Plānotais iepirkuma apjoms ir par periodu uz 2 (diviem) gadiem.

**3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS**

* 1. **Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā:**
		1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
		2. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir iesniegusi piedāvājumu. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
	2. **Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:**

3.2.1. pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam 2016., 2017. un 2018.gada periodā jābūt vismaz trīs reizes lielākam nekā konkursā piedāvātā līgumcena. Pretendentiem, kuri savu saimniecisko darbību uzsākuši vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam attiecīgajā laika periodā arī jābūt vismaz trīs reizes lielākam nekā konkursā piedāvātā līgumcena.

**3.3. Pretendenta tehniskās iespējas:**

3.3.1. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējiem daļu no iepirkuma. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmējus (nosaukums, adrese, cita būtiska informācija), tās līguma daļas, kuras tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējam, kā arī saistību starp pasūtītāju un apakšuzņēmēju apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju un apakšuzņēmēja parakstītu apliecinājumu par gatavību veikt līguma izpildi.

3.3.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu saimniecisko un finansiālo stāvokli vai profesionālās spējas, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas

1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
	1. pretendenta pieteikums dalībai konkursā (forma Nolikuma 1.pielikumā);
	2. dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas paraksta tiesības (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota izziņa par parakstu tiesībām) vai atbilstoši noformēta pilnvara, ar kuru persona tiek pilnvarota pārstāvēt pretendentu konkursā, ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona;
	3. ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara un dokumenta, kas apliecina pilnvaras izsniedzēja paraksta tiesības, kopija;
	4. ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, veicamo darbu uzskaitījums un vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē;
	5. apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumam 2016., 2017. un 2018.gada periodā, pretendentiem, kuri darbību sākuši vēlāk, par faktiski nostrādāto periodu, atbilstoši formai Nolikuma 4.pielikumā;
	6. informāciju par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti (forma Nolikuma 2.pielikumā);
	7. informāciju par pretendenta piesaistītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ja tādi tiek piesaistīti (forma Nolikuma 3.pielikumā);
	8. pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par valdes un/vai padomes sastāvu, pārstāvēt tiesīgajām personām, personām, kuras pilnvarotas pārstāvēt pretendentu, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilstoši pretendenta juridiskajam statusam. Minēto informāciju pretendents iesniedz arī par apakšuzņēmējiem, kuru paredzamā veicamo darbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās paredzamās līguma vērtības un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju izvirzītajām prasībām. Izziņai pievieno pretendenta apliecinājumu par to, ka sniegtā informācija ir aktuāla. Pretendents iepriekš minētās izziņas var iesniegt piedāvājumā.
	9. **Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu** atbilstoši Nolikuma 5.pielikums.
	10. **Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu** atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.
2. **IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMU PĀRBAUDE**
	1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
	2. Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42.pantā, kā arī ievērojot PIL 43.pantā noteikto.
	3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta noteikumi.
3. **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**
	1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo ņemot vērā Nolikuma 5.pielikumā dotās tehniskās specifikācijas, atbilstoši piedāvājuma paraugam.
	2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
	3. Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts un pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības konkursā, ja iesniedzot tehnisko piedāvājumu netiks ievērotas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kā arī ja netiks iesniegts kāds no Nolikuma 6.punktā minētajiem dokumentiem vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
	4. Pretendentam jāiesniedz oficiālas kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta kopija vai dokuments, kas apliecina, ka ražotājs, kura ražotnē ir izgatavoti vai tiks izgatavoti piedāvātās apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtas, ir ieviesis kvalitātes kontroles sistēmu.
	5. Tehniskajā piedāvājumā pretendents sniedz informāciju par garantijas termiņiem un nosacījumiem, preces izgatavošanas gadu un piegādes termiņiem.
	6. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendentam obligāti ir jāiesniedz piedāvāto apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu tehniskais apraksts, fotogrāfijas, instrukcijas un cita informācija, kas ir būtiska, lai noteiktu piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskajām specifikācijām.
	7. Lai Pasūtītājs pārliecinātos par tehniskajā piedāvājumā piedāvāto apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu atbilstību ražotāja specifikācijām, sagatavojot tehnisko piedāvājumu pretendentam jānorāda, kur tehniskajā piedāvājumā norādītā informācija atrodama pievienotajos dokumentos, kā arī kurai piedāvātajai iekārtai atbilst iesniegtie tehniskie zīmējumu un/vai rasējumi.
4. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**
	1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 6.pielikumā dotajam paraugam.
	2. Finanšu piedāvājumā visas cenas tiek norādītas euro (EUR) atsevišķi bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to.
	3. Vienību cenas jāraksta finanšu piedāvājuma (6.pielikums) ailītēs pretī katrai pozīcijai un to kopsummai piedāvājuma beigās jāsakrīt ar finanšu piedāvājumā norādīto.
	4. Pretendentam cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar preču izgatavošanu, ievešanu Latvijas Republikas teritorijā un piegādi pasūtītājam.
	5. Pasūtītājs pārbaudīs vai pretendentu iesniegtai piedāvājums nav nepamatoti lēts, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.panta noteiktajām prasībām.
5. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**
	1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta 4.daļas regulējumam, piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena, ja piedāvājums atbilst konkursa Nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām un tehniskajām specifikācijām.
	2. Konkursa rezultātu paziņošana notiks pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.
	3. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.
	4. Komisija atlasa tos pretendentus, kuri atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursā.
	5. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
	6. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajām specifikācijām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā.
	7. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic finanšu piedāvājumu salīdzināšanu un pārbaudi.
	8. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
	9. Ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad tās tiks labotas Publiskā iepirkumu likuma 41.panta 9.daļā noteiktajā kārtībā
	10. Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums būs ar zemāko cenu starp pretendentiem, kuri izturējuši visas piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas kārtas.
6. **LĒMUMS PAR KONKURSA REZULTĀTIEM**
	1. Pēc tam, kad veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju.
	2. Ja nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām vai piedāvājuma kopējā summa pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotās izmaksas, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt konkursu neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	3. Pasūtītājs MK noteikumu Nr. 107 no 28.02.2017. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktajā kārtībā var izbeigt vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtot paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

**10. LĪGUMS**

* 1. Atklāta konkursa rezultātā paredzēts slēgt vienu Līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu un atbilst visām konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.
	2. Līgums tiks slēgts uz vienu gadu, ar iespēju to pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu, ņemot vērā budžeta iespējas. Līguma kopējais termiņš nepārsniegs 2 (divus) gadus. Plānotais iepirkuma apjoms ir par periodu uz 2 (diviem) gadiem.
	3. Preču piegādi paredzēts veikt, veicot degvielas uzpildi pretendenta DUS, atkarībā no pasūtītāja vajadzības. Pretendenta piedāvātā kopējā līguma summa kalpos, lai noteiktu paredzamo līguma summu un noteiktu konkursa uzvarētāju. Iepirkuma līgumā tiks fiksēta pretendenta piedāvātā atlaide no 1 (viena) litra degvielas cenas pretendenta DUS, degvielas iegādes brīdī.
	4. Ja konkursā uzvarējušais pretendents atsakās slēgt Līgumu, pasūtītājam ir tiesības izraudzīties piedāvājumu, kurš atzīts par nākamo lētāko un atbilst visām konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.
	5. Līguma paraugs dots 7.pielikumā.
1. **IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Iepirkuma komisiju attiecībās ar pretendentiem un citām personām pārstāv iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.
	2. Iepirkuma komisijas sēdes vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja pilnvarota persona.
	3. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemt­tiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
	4. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
	5. Iepirkuma komisijai ir sekojošas tiesības:
		1. nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu (-us) ar padomdevēja tiesībām;
		2. pieprasīt no pretendentiem informāciju, kas precizē iesniegtajos dokumentos esošo informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
		3. nepielaist pretendentu dalībai iepirkumā, ja tiek konstatēti normatīvajos aktos un šajā Nolikumā minētie apstākļi, kas izslēdz pretendenta piedalīšanos konkursā;
		4. noraidīt tos pretendentu piedāvājumus, kuri ir sagatavoti, neievērojot Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības;
		5. veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus;
		6. veikt citas darbības saskaņā ar šo Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
	6. Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi:
		1. izstrādāt un apstiprināt konkursa Nolikumu pirms konkursa izziņošanas;
		2. pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma sniegt paskaidrojumus par Nolikumu, Nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
		3. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
2. **PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
	1. Pretendentam ir šādas tiesības:
		1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
		2. bez ierobežojumiem piedalīties izziņotajā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem;
		3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saņemt no iepirkuma komisijas informāciju par konkursu;
		4. citas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.
	2. Pretendentam ir šādi pienākumi:
		1. iesniegt piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;
		2. iesniegt patiesu informāciju;
		3. sniegt atbildes un skaidrojumus uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem, kas attiecas uz pretendenta piedāvājumu konkursā, iepirkuma komisijas noteiktajā laikā;
		4. citi pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.
3. **Nolikumam ir šādi pielikumi:**

13.1. 1.pielikums - Pieteikums dalībai konkursā-forma.

13.2. 2.pielikums - Informācija par apakšuzņēmējiem-forma.

13.3. 3.pielikums - Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās-forma.

13.4. 4.pielikums - Finanšu apgrozījuma apliecinājums-forma.

13.5. 5.pielikums - Tehniskā specifikācijas-forma.

13.6. 6.pielikums - Finanšu piedāvājums -forma.

13.7. 7.pielikums - Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja p.i. A.Sergejevs

**1.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**PIETEIKUMS**

**dalībai atklātā konkursā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

1. Pretendents:

nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Personu apvienība/personālsabiedrība:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Dalībnieka (katra) nosaukums, reģ.Nr./vai p.k. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

persona, kura pārstāv pretendentu vai pilnvarotā persona, kura paraksta

piedāvājumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

telefons: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

norāde vai pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.*

*Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.*

\*\* *Pretendents norāda tos apakšuzņēmējus, kuru paredzamais darbu apjoms ir vismaz 10% vai vairāk no paredzamās līguma summas*. *Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām. Ja apakšuzņēmēji netiek piesaistīti, pretendents šo sadaļu neaizpilda.*

*Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma tiesības tikts piešķirtas pretendentam.*

\*\*\* *Vairāku personu, uz kuru iespējām pretendents balstās gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām. Ja personas, uz kuru iespējām pretendents balstās netiek piesaistītas, pretendents šo sadaļu neaizpilda.*

1. Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:
* piesaka savu dalību iepirkumā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde” iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK;
* apņemas ievērot visas Nolikuma prasības un piekrīt visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un noteikumiem;
* apliecina gatavību izpildīt Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā minētos darbus, atbilstoši darba uzdevumam;
* apliecina, ka visas piedāvājumā iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

 /amats/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /sagatavošanas vieta/

**2.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM**

(atbilstoši nolikuma 3.3.1. un 4.1.6.punkta prasībai)

**dalībai atklātā konkursā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

*3.3.1. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējiem daļu no iepirkuma. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmējus (nosaukums, adrese, cita būtiska informācija), tās līguma daļas, kuras tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējam, kā arī saistību starp pasūtītāju un apakšuzņēmēju apliecinoša dokumenta apstiprinātu kopiju un apakšuzņēmēja parakstītu apliecinājumu par gatavību veikt līguma izpildi;*

*4.1.6. informāciju par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti;*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs** *\** | **Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[[1]](#footnote-1)** | **Veicamo darbu apjoms %** | **Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN** | **Veicamo darbu raksturojums** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu aizpilda par katru no tiem.*

*\* Ja pretendents nepiesaistīs apakšuzņēmējus, šajā ailē izdara atzīmi – “pretendents apakšuzņēmējus nepiesaistīs” un pārējās ailes neaizpilda.*

***Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma tiesības tiks piešķirtas pretendentam*.**

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

 /amats/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/

 2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /sagatavošanas vieta/

**3.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS**

(atbilstoši nolikuma 3.3.2. un 4.1.7.punkta prasībai)

**dalībai atklātā konkursā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

*3.3.2. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu saimniecisko un finansiālo stāvokli vai profesionālās spējas, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas;*

*4.1.7. i*nformāciju par pretendenta piesaistītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ja tādi tiek piesaistīti

**Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:**

|  |  |
| --- | --- |
| Personas nosaukums\*: |  |
| Spējas: |  |
| Darbu apjoms: |  |

**Jāpievieno personas, uz kuras iespējām tas balstās, rakstveida apliecinājums**, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā ir gatava pildīt uzņemtās saistības, atbilstoši augstāk dotajā tabulā sniegtajai informācijai.

*\* Ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, pretendents šajā ailē izdara atzīmi – “pretendents nebalstās uz citu personu iespējām” un pārējās ailes neaizpilda.*

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

 /amats/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /sagatavošanas vieta/

**4.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**FINANŠU APGROZĪJUMA APLIECINĀJUMA FORMA**

(atbilstoši nolikuma 3.2.1.punkta un 4.1.5.punkta prasībai)

**dalībai atklātā konkursā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

* + 1. *pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam 2016., 2017. un 2018.gada periodā jābūt vismaz trīs reizes lielākam nekā konkursā piedāvātā līgumcena. Pretendentiem, kuri savu saimniecisko darbību uzsākuši vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam attiecīgajā laika periodā arī jābūt vismaz divas reizes lielākam nekā konkursā piedāvātā līgumcena.*
		2. *apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumam 2016., 2017. un 2018.gada periodā, pretendentiem, kuri darbību sākuši vēlāk, par faktiski nostrādāto periodu.*

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**apliecinām, ka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Gads** | **Apgrozījums, EUR** |
| 1. | 2016.gads |  |
| 2. | 2017.gads |  |
| 3. | 2018.gads |  |
|  | **Apgrozījums kopā:** |  |
|  | **Apgrozījums vidēji gadā:** |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

 /amats/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /sagatavošanas vieta/

**5.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS**

(Tehniskā piedāvājuma paraugs-forma)

**dalībai atklātā konkursā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

**Ielu apgaismes barojošās sadales vadības bloks:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Parametrs** | **Prasītā struktūra** | **Piedāvātais** |
|  | Nosaukums, modelis, tips | ----- |  |
|  | Ražotājs | ----- |  |
|  | 1. **Tehniskās prasības**
 |  |  |
| 1.1. | Izmēri: | Platums – 110mm (ne vairāk)Garums – 160mm (ne vairāk)Augstums – 60mm (ne vairāk) |  |
| 1.2. | Svars: | 660g (ne vairāk) |  |
| 1.3. | Korpusa elektroizolācijas klase: | IP 20 (ne zemāka) |  |
| 1.4. | Korpusa montāža: | DIN sliede 35mm |  |
|  | 1. **Aprīkojums**
 |  |  |
| 2.1. | Komunikācija ar serveri: | GSM |  |
| 2.2. | Komunikācija ar gaismekļu kontrolieriem: | PLC atbilstoši standartam EN50065-1 |  |
| 2.2.1. | datu pārraides ātrums: | līdz 500Kbps |  |
| 2.2.2. | komunikācijas distance starp kontrolieriem: | 300m (ne mazāk) |  |
| 2.2.3. | modulācija: | DCSK |  |
| 2.2.4. | tīkla izmērs: | 350 gaismekļu kontrolieri |  |
| 2.2.5. | tīkla dziļums: | 16 lecieni |  |
| 2.2.6. | radio frekvence: | 868Mhz |  |
| 2.3. | Tīkla barošana: |  |  |
| 2.3.1. | spriegums: | 230 VAC (-15% / +10%) |  |
| 2.3.2. | frekvence: | 50/60Hz |  |
| 2.3.3. | pārsprieguma aizsardzība: | 3000V |  |
| 2.3.4. | izolācijas klase: | II (otrā) |  |
| 2.3.5. | drošinātājs: | Kasetnes drošinātājs 5x20mm 5A |  |
| 2.3.6. | Aisardzība pret uzliesmošanu | 4kV |  |
| 2.4. | Akumulators: |  |  |
| 2.4.1. | akumulatora tips: | litija polimēra |  |
| 2.4.2. | akumulatora ietilpība: | 750mAh |  |
| 2.5. | Vides prasības: |  |  |
| 2.5.1. | darba temperatūra: | -200C līdz +750C |  |
| 2.5.2. | uzglabāšanas temperatūra: | -300C līdz +850C |  |
| 2.5.3. | relatīvais mitrums: | ≤95% |  |
| 2.5.4 | Displejs | TFT 3,5 collas skārienjūtīgs ar pretestību |  |
| 2.5.5. | Atmiņa | Flash 8MB |  |
| 2.6. | Ieejas un izejas: |  |  |
| 2.6.1. | tīkla barošana: | 1 gab(tips: 230VAC 50/60Hz, max 500V) |  |
| 2.6.2. | sprieguma mērīšana: | 3 gab(tips: 230VAC 50/60Hz, max 500V) |  |
| 2.6.3. | strāvmaiņu ieeja: | 24 gab(tips: 0,333V) |  |
| 2.6.4. | digitālā ieeja: | 3 gab(tips: TTL loģika) |  |
| 2.6.5. | impulsa ieeja: | 1 gab |  |
| 2.6.6. | analogā ieeja: | 1 gab(tips: 4-20mA) |  |
| 2.6.7. | seriālais interfeiss: | 1 gab(tips: TIA-485) |  |
| 2.6.8. | releju izejas: | 3 gab(tips: pārslēdzēja relejs; slodze: 250VAC (max 1000VAC) @5A) |  |
| 2.6.9. | USB servisa ports: | 1 gab |  |
| 2.6.10. | SMA antenas ligzda: | 1 gab |  |
| 2.7. | Mērīšanas paremetri: |  |  |
| 2.7.1. | strāva (A) | jā |  |
| 2.7.2. | spriegums (V) | jā |  |
| 2.7.3. | reaktīvā jauda (Cos phl) | jā |  |
| 2.7.4. | patērētā enerģija (kWh) | jā |  |
| 2.7.5. | patēriņš (W) | jā |  |
| 2.7.6. | darba stundas (H) | jā |  |
| 2.7.7. | darba režīms (ieslēgts/izslēgts) | jā |  |
| 2.7.8. | mērīšanas precizitāte | ≤ 3% |  |
| 2.8. | EMC | B klaseatbilstība EN55011, EN55024 |  |
|  | 1. **Citas prasības**
 |  |  |
| 3.1. | Piegādes termiņš | 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad izdarīts pasūtījums |  |
| 3.2. | Daudzums | 100 gab |  |
| 3.3. | Garantija | 24 mēneši, skaitot no piegādes dienas |  |
| 3.4. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2019.gads |  |

**!** Pretendents var piedāvāt tehniskajās specifikācijās prasītajiem materiāliem ekvivalentas preces, kas iekļaujas tehniskajā specifikācijā norādītajās prasībās un pēc to tehniskajām un funkcionālajām īpašībām ir

**Strāvas gredzeni (caurplūstošās strāvas mērītājs):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Parametrs** | **Prasītā struktūra** | **Piedāvātais** |
|  | Nosaukums, modelis, tips | ----- |  |
|  | Ražotājs | ----- |  |
|  | 1. **Tehniskās prasības**
 |  |  |
| 1.1. | Gredzena iekšējais diametrs: | 16 mm |  |
| 1.2. | Darba frekvences diapazons | 50 – 400 Hz  |  |
| 1.3. | Darba temperatūra: | -150 C līdz +600 C |  |
| 1.4. | Maksimālā sākuma strāva: | spriegums 5000 V (AC – maiņstrāva) |  |
| 1.5. | Maksimālais sākuma spriegums: | 5A līdz 600A (AC – maiņstrāva) |  |
| 1.6. | Nominālā strāva: | 100A |  |
| 1.7. | Izolācijas strāva: | spriegums 600 V (AC – maiņstrāva) |  |
| 1.8. | Nominālais spriegums: |  |  |
| 1.9. | Izeja: | 0,333V pie nominālā sprieguma |  |
| 1.10. | Precizitāte; | +/- 1% |  |
| 1.11. | Kabelis: |  |  |
| 1.11.1. | izejošā vada garums | ne mazāk kā 100cm |  |
| 1.11.2. | kabeļa dzīslu skaits | 2 dzīslas, izolētas |  |
| 1.12. | Atbilstība: | CE marķējums |  |
|  | 1. **Citas prasības**
 |  |  |
| 2.1. | Piegādes termiņš | 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad izdarīts pasūtījums |  |
| 2.2. | Daudzums | 200 gab |  |
| 2.3. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2019.gads |  |

**!** Pretendents var piedāvāt tehniskajās specifikācijās prasītajiem materiāliem ekvivalentas preces, kas iekļaujas tehniskajā specifikācijā norādītajās prasībās un pēc to tehniskajām un funkcionālajām īpašībām ir līdzvērtīgas prasītajam.

**Strāvas gredzeni (caurplūstošās strāvas mērītājs):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Parametrs** | **Prasītā struktūra** | **Piedāvātais** |
|  | Nosaukums, modelis, tips | ----- |  |
|  | Ražotājs | ----- |  |
|  | 1. **Tehniskās prasības**
 |  |  |
| 1.1. | Gredzena iekšējais diametrs: | 10 mm |  |
| 1.2. | Darba frekvences diapazons | 50 – 400 Hz  |  |
| 1.3. | Darba temperatūra: | -150 C līdz +600 C |  |
| 1.4. | Maksimālā sākuma strāva: | spriegums 5000 V (AC – maiņstrāva) |  |
| 1.5. | Maksimālais sākuma spriegums: | 5A līdz 600A (AC – maiņstrāva) |  |
| 1.6. | Nominālā strāva: | 50A, 75A |  |
| 1.7. | Izolācijas strāva: | spriegums 600 V (AC – maiņstrāva) |  |
| 1.8. | Nominālais spriegums; |  |  |
| 1.9. | Izeja: | 0,333V pie nominālā sprieguma |  |
| 1.10. | Precizitāte; | +/- 1% |  |
| 1.11. | Kabelis: |  |  |
| 1.11.1. | izejošā vada garums | ne mazāk kā 100cm |  |
| 1.11.2. | kabeļa dzīslu skaits | 2 dzīslas, izolētas |  |
| 1.12. | Atbilstība: | CE marķējums |  |
|  | 1. **Citas prasības**
 |  |  |
| 2.1. | Piegādes termiņš | 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad izdarīts pasūtījums |  |
| 2.2. | Daudzums | 1200 gab |  |
| 2.3. | Izgatavošanas gads | ne agrāk kā 2019.gads |  |

**!** Pretendents var piedāvāt tehniskajās specifikācijās prasītajiem materiāliem ekvivalentas preces, kas iekļaujas tehniskajā specifikācijā norādītajās prasībās un pēc to tehniskajām un funkcionālajām īpašībām ir līdzvērtīgas prasītajam.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

 /amats/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /sagatavošanas vieta/

**6.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**dalībai atklātā konkursā „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”**

**(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK)**

Iesniedzot šo piedāvājumu mēs izsakām gatavību veikt apgaismojuma vadības kontrolieru piegādi (iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK), atbilstoši Nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Piedāvātajās cenās ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma vadības kontrolieru piegādi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums/tips/modelis** | **Mērvienība** | **Daudzums\*** | **Vienas vienības cena EUR, bez PVN\*\*** | **Cena kopā EUR, bez PVN** |
| 1. | Ielu apgaismes barojošās sadales vadības bloks | gab | 100 |  |  |
| 2. | Strāvas gredzeni (caurplūstošās strāvas mērītājs) – 16mm | gab | 200 |  |  |
| 3. | Strāvas gredzeni (caurplūstošās strāvas mērītājs) – 10mm | gab | 1200 |  |  |
|  |  |  |  | **Cena kopā bez PVN:** |  |
|  |  |  |  | PVN 21%: |  |
|  |  |  |  | **Pavisam kopā:** |  |

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas saistīti ar balstu piegādi pasūtītājam

\*Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos norādītais iepirkuma apjoms ir maksimāli iespējamais, ko Pasūtītājs var iegādāties Līguma izpildes laikā un kalpos iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un uzvarētāja noteikšanai. Preču piegādi paredzēts veikt atsevišķās partijās visā Līguma darbības laikā atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām. Līgums tiks slēgts par pamatu ņemot vienas vienības izmaksas.

\*\* Piedāvātās cenas ir jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvātajā cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darba uzdevumā minēto darbu veikšanu.

Summā bez PVN vārdiem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Summa ar PVN vārdiem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

 /amats/ /paraksts/ /vārds, uzvārds/

2019.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /sagatavošanas vieta/

**7.pielikums**

Atklāta konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde”

(iepirkuma id.Nr. RG 2019/05/AK) Nolikumam

**LĪGUMS**

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. **RG-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_-lī**

# \_\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” piešķirtais Līguma reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rīgā 20\_\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma”**, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, direktora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā - **Pircējs**, no vienas puses un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, valdes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Pārdevējs**, no otras puses, turpmāk tekstā kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” rīkotā atklātā konkursa „Apgaismojuma vadības kontrolieru iekārtu iegāde” (id.Nr. RG 2019/05/AK), turpmāk tekstā - Iepirkums, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

**1. Līguma priekšmets un summa**

* 1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk apgaismojuma kontrolieru iekārtas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – Preces) atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums/tips/modelis** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienas vienības cena EUR, bez PVN** | **Cena kopā EUR, bez PVN** |
| 1.1.1. | Ielu apgaismes barojošās sadales vadības bloks | gab | 100 |  |  |
| 1.1.2. | Strāvas gredzeni (caurplūstošās strāvas mērītājs) – 16mm | gab | 200 |  |  |
| 1.1.3. | Strāvas gredzeni (caurplūstošās strāvas mērītājs) – 10mm | gab | 1200 |  |  |
|  |  |  |  | **Cena kopā bez PVN:** |  |
|  |  |  |  | PVN 21%: |  |
|  |  |  |  | **Pavisam kopā:** |  |

* 1. Preču cenas tiek noteiktas euro (EUR). Veicot Preču piegādi, Līguma 1.1.punktā dotajā tabulā norādītajām cenām tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam apmēram.
	2. Līguma 1.1.punktā norādītie paredzētie preču apjomi Līguma izpildes laikā var mainīties un Pircējs var iegādāties mazāku preču apjomu, nekā norādīts vai pārsniegt norādīto apjomu ne vairāk kā par 10% (desmit procentiem) Līgumā noteiktā sortimenta ietvaros, nepārsniedzot kopējo Līguma summu bez PVN.

1.3. Līgums tiek noslēgts pēc pretendenta piedāvājumā noteiktām cenām (1.1.punkts) atbilstoši šī līguma nosacījumiem un Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam.

1.4. Preces cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā, tās piegādi Pircējam, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi.

**2. Kvalitātes prasības un garantijas**

2.1. Preču kvalitātei pilnībā ir jāatbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un tehniskajiem parametriem, kas norādīti \_\_\_.pielikumā.

**3. Norēķinu kārtība**

3.1. Samaksa par Preci notiek veicot 100% pēcapmaksu.

3.2. Pircējs samaksu par piegādāto Preci veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no katras atsevišķas Preču partijas piegādes dienas (skatīt 5.6.punktu), pārskaitot preces summu (cenu) uz Preces pavadzīmē-rēķinā Pārdevēja norādīto kontu.

3.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas kontu Līguma summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

3.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

3.4.1.Pārdevējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.4.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Pārdevējs iesniedz Pircējam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pārdevēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

- augšupielādē rēķinu failus portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), atbilstoši portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.

3.4.3.Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

3.4.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv) sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

3.4.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs, atbilstoši pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv), sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pircējam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Pārdevējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pircējs to ir pieņēmis apmaksai;

3.4.6. Pārdevējam ir pienākums pašvaldības portālā [www.eriga.lv](http://www.eriga.lv) sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

3.4.7. ja Pārdevējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pircējs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Pārdevējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Pārdevējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

**4. Pušu saistības un atbildība**

4.1. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu Preču kvalitāti, iespēju iegādāties Preces atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un šī Līguma nosacījumiem.

4.2. Pārdevējs veic Preču piegādi Pircēja uzraudzībā.

4.3. Pārdevējs apņemas Preču piegādi veikt Pircējam izdevīgā laikā.

4.4. Pircējs apņemas veikt samaksu par Precēm šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.5. Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam pienācīgus Preču piegādes apstākļus un savlaicīgi veikt piegādāto Preču pieņemšanu.

4.6. Pircējs apņemas izmantot Preces atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām.

4.7. Par Preču nesavlaicīgu piegādi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents, jeb viena procenta desmitā daļa) apmērā no šī Līguma kopējās summas par katru nokavēto piegādes dienu.

4.8. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents, jeb viena procenta desmitā daļa) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

4.9. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

4.10. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka, izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus.

**5. Piegādes termiņi un kārtība**

5.1. Preču pirkumam ir regulāra iepirkuma raksturs, kas izpaužas tādējādi, ka 1.1.punktā minētā Prece atkarībā no Pircēja vajadzībām tiek piegādāta visu Līguma darbības laiku saskaņā ar 1.1.punktā norādītajām vienību cenām.

5.2. Atkarībā no Preces nepieciešamības, Pircējs izdara Pārdevējam piegādes pasūtījumu. Pārdevējs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, pilnā apjomā piegādā Pircējam pasūtīto Preci Rīgā, Brīvības ielā 145 vai citā vietā Rīgas teritorijā pēc Pircēja norādījuma

5.3. Nododot un pieņemot piegādāto Preci, Pircējs un Pārdevējs noformē pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.4. Preces piegāde līdz Pircēja norādītajai vietai notiek uz Pārdevēja rēķina.

5.5. Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot preču pavadzīmi - rēķinu.

5.6. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu.

5.7. Pircējam ir tiesības nepieņemt preci, kura neatbilst šajā līgumā noteiktajām kvalitātes un tehniskajām prasībām.

**6. Pretenzijas**

6.1. Pretenzijas Pārdevējam par Preču kvalitāti Pircējs var izteikt, ja pastāv slēpti vai atklāti (iepakojums, svars, izskats un tml.) defekti, 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. Pretenzija iesniedzama rakstiski.

6.2. Preces, kurām tiek konstatēti defekti, tiek atdota atpakaļ Pārdevējam, kurš uz sava rēķina novērš konstatētos defektus vai apmaina Preces pret jaunām laikā, par kuru Puses vienojas.

**7. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana**

7.1. Līgums ir spēkā līdz 20\_\_\_.gada \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai līdz Līguma summas (Līguma 1.1.punktā norādītā un iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājuma kopējā summa) bez PVN apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

7.2. Pēc Līguma 7.1.punktā noteiktā Līguma darbības termiņa beigām, ja Līguma 7.1.punktā noteiktajā termiņā nav apgūta Līguma 1.1.punktā paredzētā summa, ievērojot Pircēja budžeta iespējas, Līgums var tiks pagarināts vēl uz 1 (vienu) gadu vai līdz Līguma kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Līguma kopējais termiņš nepārsniedz 2 (divus) gadus neatkarīgi no Līguma summas apguves.

7.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm rakstiski vienojoties.

7.4. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Šādā gadījumā tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

**8. Nepārvarama vara**

8.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

8.2. Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad katrai no pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā pārtraukt Līgumu.

**9. Nobeiguma noteikumi**

9.1. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.4. Pircējs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” (amats, vārds, uzvārds), tālrunis \_\_\_\_\_\_\_ .

9.5. Pārdevējs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē (firmas nosaukums), (amats, vārds, uzvārds), tālrunis \_\_\_\_\_\_\_ .

9.6. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām.

9.7. Līgums sastādīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9.8. Iepirkuma nolikums, iesniegtais piedāvājums Iepirkumā un Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

9.9. Šajā Līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai.

9.10. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti sekojoši pielikumi:

9.10.1. \_\_\_\_\_

1. **Pušu rekvizīti**
1. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-1)